## Análise Técnica
CHECK LIST - USINA FOTOVOLTAICA
Documentos para Aceitação: EMPRESA PROPONENTE
1 |  |  |  | Contato da empresa
| APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | VALOR INFORMADO | Nome
Telefone
E-mail
Localização
Documentos para Aceitação: Módulos Fotovoltaicos |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
1 |  |  |  | Fabricante
2 |  |  |  | Garantia informada
3 |  |  |  | Potência (STC)
4 |  |  |  | Eficiência
5 |  |  |  | Quantidade
6 |  |  |  | Tipo de Modulo Bifacial ou Monofacial
7 |  |  |  | Albedo
Documentos para Aceitação: INVERSOR |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
1 |  |  |  | Fabricante
2 |  |  |  | Garantia informada
3 |  |  |  | Eficiência
4 |  |  |  | Quantidade
Documentos para Aceitação: UFV |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
1 |  |  |  | Potência CC
2 |  |  |  | Potência CA
3 |  |  |  | Energia Gerada
4 |  |  |  | PR
5 |  |  |  | Fator de Capacidade
6 |  |  |  | Projeto com sistema de rastreamento (“tracker”)? (Sim /Não). Qual?
7 |  |  |  | Área total do empreendimento (m2)
Documentos para Aceitação: Simulação |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
1 |  |  |  | Software utilizado (PVSyst) Base de DADOS
2 |  |  |  | Produtividade simulada (yield: kWh/kWp)
3 |  |  |  | Produção anual de energia
4 |  |  |  | Degradação 1º ano
5 |  |  |  | Degradação demais anos
6 |  |  |  | Perdas ôhmicas
7 |  |  |  | Perdas Transformador
8 |  |  |  | Perdas sombreamento
9 |  |  |  | Perdas por sujeira
10 |  |  |  | Disponibilidade
11 |  |  |  | Probabilidade (P90)
12 |  |  |  | Arquivo Pvsyst
* potencia nominal (kW) considerada no ponto de conexão da rede ;
** kWmedio injetado / kW capacidade;
*** h operação por ano / 8.760

## Análise Financeira
CHECK LIST - USINA FOTOVOLTAICA
Documentos para Aceitação: EMPRESA PROPONENTE
1 |  |  |  | Contato da empresa
| APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | VALOR INFORMADO | Nome:
Telefone
E-mail
Nome do titular do parecer de acesso
Relação do Parecer de acesso com o proponente
Documentos para Aceitação: Estrutura Societária | [5 empty] | OBSERVAÇÕES:
1 |  |  |  | Quais e quantos acionistas?
2 |  |  |  | Percentual financiado do Capex
3 |  |  |  | SPE detentora do ativo já constituída? (Sim/Não)
4 |  |  |  | SPE SA ou LTDA
Documentos para Aceitação: Investimentos e Cronograma | [5 empty] | OBSERVAÇÕES:
1 |  |  |  | Data de início da construção (mês/ano)
2 |  |  |  | Cronograma de desembolso (%/mês) Mês 1 – xx% Mês 2 – yy%
3 |  |  |  | Data início da Operação (mês/ano)
4 |  |  |  | Capex de Venda (R$ mil) Valor por MW, Obras de Conexão e outras.
5 |  |  |  | CUSD ASSINADA? (Sim/Não)
6 |  |  |  | Data prevista de assinatura da CUSD
7 |  |  |  | Previsão de Pagamento da CUSD
8 |  |  |  | Custo de Conexão.
Documentos para Aceitação: Custos | [5 empty] | OBSERVAÇÕES:
1 |  |  |  | Valor do aluguel terreno
2 |  |  |  | Outros (Descrever)
| Documentos para Aceitação: Financiamento (se houver) | [5 empty] | OBSERVAÇÕES:
1 |  |  |  | Agente Financiador | O&M (sem a fonte de energia)
2 |  |  |  | % Financiado do CAPEX | Custo da fonte de energia
3 |  |  |  | Taxa Básica (% a.a.) | Despesas Administrativas
4 |  |  |  | Spread (% a.a.) | Seguros
5 |  |  |  | Prazo Carência (meses) | Aluguel
6 |  |  |  | Prazo de Amortização (anos) | Encargos Setoriais*
7 |  |  |  | Custo de estruturação (%) | Outros (Descrever)
8 |  |  |  | Montante (R$ mil)
9 |  |  |  | Covenants (ICSD ou Outro)